花蓮縣立新城國中職業安全衛生工作守則               108/10/22擴大會報

一、 本校之職業安全衛生管理及各級之權責：
1. 為防止本校所屬各處室、教室、專科教室、廚房…等工作場所之職業災害，保障教職員工之安全與健康，特依職業安全衛生法之規定，訂定本安全衛生工作守則，相關人員應確實遵行。
2. 本校之職業安全衛生管理由校長(雇主)綜理；由處室主管或單位負責人負執行之責。
3. 本校之職業安全衛生管理人員應執行：
(1) 釐訂職業災害防止計畫、緊急應變計畫，並指導有關部門實施。
(2) 規劃、督導各部門辦理職業安全衛生稽核及管理。
(3) 規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。
(4) 規劃、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。
(5) 規劃、實施職業安全衛生教育訓練。
(6) 規劃勞工健康檢查，實施健康管理。
(7) 督導勞工疾病、傷害、殘廢、死亡等職業災害之調查處理及統計分析。
(8) 實施安全衛生績效管理評估，並提供職業安全衛生諮詢服務。
(9) 其他有關職業安全衛生管理事項。
4. 各處室主管或單位負責人應執行：
(1) 職業災害防止計畫事項。
(2) 安全衛生管理執行事項。
(3) 定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。
(4) 定期或不定期實施巡視。
(5) 擬定安全作業標準。
(6) 教導及督導所屬依安全作業標準方法實施健康管理。
(7) 各項作業之安全衛生監督及指導。
(8) 其他交辦有關安全衛生管理事項。
5. 本校所有員工應切實遵行：
(1) 本校之安全衛生工作守則。
(2) 由校長、各處室主管或單位負責人所指示之安全衛生所應遵行之事項。
(3) 參加本校舉辦或指派之安全衛生教育訓練。
(4) 對本校為員工實施之勞工體格檢查，及在職員工之勞工健康檢查，員工有接受之義務。
二、 機械、設備或器具之維護與檢查
1. 對一般實驗器材、機械、工具、器具，作業人員應於作業前，依檢點表檢查

制動器、連結裝置、各種燈具或儀器、蓄電池、配線、控制裝置有無異常。
2. 各項作業之檢點若發現有任何異常現象，應向主管報告，經維修確認正常後使可開始作業。各項作業之檢點若發現有任何異常現象，應向主管報告，經維修確認正常後使可開始作業。
3. 嚴禁從各種機具、設備上移除防護設備、標籤或標示。
三、 工作安全與衛生標準
(一)一般安全衛生注意事項：
1. 於工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口處不得堆積任何物品。
2. 在工作環境避免將物品堆積過高，以免傾倒傷人。
3. 進行任何作業，應將安全列為優先考量，教職員工彼此應互相提醒注意安全，主管或負責人員應巡視現場及作業狀況，遇有不安全的狀況，應立即要求員改正。
4. 上班前或工作中，嚴禁喝酒、或濫用有害身心、擾亂精神的藥物，主管並應隨時注意部屬之身體及精神狀況。
5. 工作人員應穿著工作上所需要的工作鞋，勿穿著奇形怪狀的鞋類；如拖鞋、涼鞋等，更嚴禁赤足在工作場所行走或工作。
6. 工作場所應嚴禁追逐、嬉戲、打情罵俏或惡作劇等行為。
7. 工作人員如感覺身體不適，或情緒不佳，不能擔任所指派的工作時，應報告主管改派工作或請假。
8. 指派的工作如不能勝任，應明白向主管表明，切勿冒險逞強，害己害人。
9.工作人員應維持本校及工作場所的清潔衛生，並禁止吃口香糖、吸菸、嚼檳榔或其他妨礙工作之進食。
10. 工作人員進入工作場所，一定要戴安全帽，並繫好頤帶。
11. 任何人員非經正常手續許可，不得擅自拆修機器設備或擅自操作任何機件設備。
12. 對於手工具、機械及設備之護罩、護圍、接地及其它安全裝置不得破壞或使其失效，若發現安全裝置損壞應立即向主管報告。
13. 作業時應提高警覺，注意是否會有來車，是否會有物件飛散、落下或崩塌等危險。
14. 離開工作場所前，務必將不用之電氣、瓦斯、氣體及水龍頭之開關關閉。
15. 處室主管或單位負責人或相關人員進行巡視時，對未按標準作業程序及未佩戴安全防護器材之員工，應隨時予以指導及糾正，並將結果列入考核員工表現之依據。
(二)感電災害防止應注意事項：
1. 工作時嚴禁打赤腳或穿拖鞋涼鞋，以避免感電，處室主管或單位負責人並應確實監督制止。
2. 搬運物品或吊掛作業時，應避免接近電氣設備或高架輸配電線，若於其附近作業時，應向主管、領班或負責人報告，待其會同技術人員或台電公司以斷電或絕緣披覆並採適當之作業方法後，才可作業。
3. 禁止私自接通電氣設備，或拆卸漏電斷路器、接地設備、電氣開關、更換保險絲等使安全裝置無效之行為，處室主管或單位負責人並應隨時監督制止。
4. 遇有電氣設備故障之狀況時，應向主管聯絡，由其指派技術人員進行維修，不得擅自進行檢修。
5. 員工應隨時注意，電氣機具之電線、開關的護蓋或絕緣被覆是否損壞，遇有損壞或發生漏電之情形應立即停止作業，並向處室主管或單位負責人報告。
. 於電路開路後從事該電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、修理、油漆等作業前，應會同處室主管或單位負責人及相關人員以檢電器具檢查，確認其已停電後，上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」，始得作業。
9. 前項作業中，處室主管或單位負責人及相關人員應在現場予以監督，並為必要之協助。
(三)墜落災害防止應注意事項：
1. 於高處、開口部分或有墜落之虞之作業場所作業時，應確實佩戴公司所配發之安全帶，並遵守安全作業之程序。
2. 使用爬梯或合梯進行作業時，應注意其穩固性及是否有損壞，必要時處室主管或單位負責人應另派員與下方固定並協助作業。
3. 對於高處作業場所設置之欄杆、護圍、上下設備等裝置不得破壞或使其失效，若發現損壞應立即停止作業並向處室主管或單位負責人報告。
4. 高處作業應由安全之上下設備或階梯上下，嚴禁不安全之攀爬或跳躍動作。
(四)實驗室作業應注意事項：
1. 工作時必須穿著實驗衣，於處理檢體時需帶手套。
2. 化學實驗室的工作人員必須熟悉高腐蝕性藥品＜如硫酸、鹽酸或氫氧化鈉等＞之危險性防止處理的準則。
3. 高腐蝕性藥品必須放置指定位置，上鎖並標示有明顯的危險標誌。
4. 實驗室必須置有安全設備、如滅火器、抽風設備、淋浴設備、眼睛沖洗器、防護面具、手套及必要急救藥品，工作人員必須熟悉擺設的位置與使用方法。
5. 眼睛如有任何藥物進入，以水沖或張眼浸泡於水中15-20分鐘，在視必要情形送醫治療。
6. 對於有害藥物或致癌物品之處理，作業人員除帶手套、口罩外，必須在排煙櫃中操作。
7. 實驗應在處理室或實驗室進行，使用過之尖銳物品，應放進標有刀片、針頭收集盒之塑膠盒中。使用人應保持場地清潔，有蓋容器應隨手蓋緊，如造成汙染時立即處理。
8. 消毒、清潔藥品依照說明書使用，如具腐蝕性及刺激性應有個人防護設備，並加強通風。
9. 揮發性液體如乙醚、酒精應放於隔離室櫥櫃並予適當固定。
10. 廢棄物化學藥品及試劑應密封後丟棄，不可任意混合位置。使用過之刀片、針頭應放進標有刀片、針頭收集盒之塑膠盒中。
11. 當本身身體不適時、應盡早報告，如有需要應盡速就醫。

四、 教育與訓練
1. 員工對公司實施或指派之安全衛生教育訓練有接受之義務。
2. 處室主管或單位負責人對特殊之作業，應指派接受過該特殊作業安全衛生教育訓練之人員為之。嚴禁未受特殊安全衛生教育訓練之員工從事該作業。
3. 員工未受過該特殊作業安全衛生教育訓練，不得擅自從事該作業，處室主管或單位負責人並應隨時加以注意。
4. 非接受過危險性機械或設備操作人員安全衛生教育訓練之員工，禁止操作危險性機械或設備，處室主管或單位負責人並應隨時加以注意。
五、 健康指導及管理措施
1. 員工應依規定於受僱前接受一般體格檢查，並應定期接受一般健康檢查，從事特別危害健康作業之員工亦應依作業內容接受特殊體格檢查與健康檢查。
2. 員工應依規定接受特別危害健康作業之健康追蹤檢查，並接受分級健康管理。
3. 員工應接受依檢查結果有關適當之工作調整、醫療、療養與管理事項。
4. 員工應接受雇主安排有關工作內容、作業環境之監測及危害暴露情形之調查。
5. 員工應接受雇主依規定辦理有關身心健康保護之工時、休息、防疫及預防傷病與促進健康之指導及管理事項。

六、 急救與搶救
1. 進行急救搶救前應先考量自己之安全，勿冒然進行，並應立即通報119救援。
2. 任何傷害事故(不論輕重)應即向處室主管或單位負責人報告，不得隱匿不報。
3. 遇感電災害時，應先設法切斷電源並確認無感電之虞後，再施以急救搶救。
4. 任何急救之處理僅在維持傷者之生命或避免傷害擴大，對於重大傷患應緊急送往醫療院所進一步處理。
5. 本校保健室備有AED急救設備，員工平時應參加使用之訓練，緊急時可使用該設備。

七、 事故通報與報告
1. 任何事故或意外狀況無論大小、有無人員受傷或機械設備損壞，除立即依權責予以應變處理外，並即向處室主管或單位負責人報告，隱匿不報者，將予以處分。
2. 處室主管或單位負責人在接獲通報後，應立即依情況及規定予以必要之處置，事後並填寫事故報告單交送職業安全衛生管理人員。
3. 勞動場所發生下列職業災害之一時，處室主管或單位負責人應立即向職業安全衛生管理人員及雇主報告，除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。雇主並應於8小時內通報檢查機構：
(1) 發生死亡災害者。(2) 發生災害之罹災人數在三人以上。(3) 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。(4) 其他經中央主管機關指定公告之災害。
八、 其他有關安全衛生事項:1. 本安全衛生工作守則，所有人員並應確實遵行守則內容。4. 對違反本守則規定之員工、處室主管或單位負責人，本校得依情節予以處分。5. 對積極遵行本守則之員工足為表率者，或提供相關安全衛生意見以預防職災事故有所成效者，本校得依情節予以獎勵。